| - МЧС РОССИИ 30 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (30 ПЧ ОГКУ «СЛУЖБА ГЗ И ПБ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) ул. Верх. Комсомольская, 5 . р.п. Старая Кулатка, 433940 телефон: 8(84249)2-16-36 Факс 8(84249)2-16-36 единый телефон доверия: 39-99-99 28 июля 2015 г. Исх № 43 ОНД ИСХ. №156 |  | Главе администрации МО «Зеленовское сельское поселение» Бикбаевой Р. Д. |
| --- | --- | --- |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по стабилизации пожароопасной обстановки и усилению пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2015 г. в Старокулаткинском районе

С начала 2015 года на территории Старокулаткинского района произошло 13 пожаров, все случаи в частном жилом секторе. В аналогичный период прошлого года произошло 10 пожаров. Наблюдается рост.

Наибольшее количество пожаров произошло в Старокулаткинском городском поселении:  7 пожаров из 13 случившихся, что составляет 54 % от общего количества пожаров.

1. 07.01.2015 года произошел пожар в надворных постройках Давыдова Р.Р. по адресу: с. Мосеевка, ул. Победы,4. В результате пожара поврежден сарай. Причина пожара: короткое замыкание электропроводки.

2. 05.02.2015 года произошел пожар в жилом доме гр. Азизова Ф.М. по адресу: с. Средняя Терешка, ул. 5-ти братьев Кузяевых, 30. Уничтожена веранда. Дом пожарным удалось отстоять. Причина пожара: короткое замыкание электропроводки.

3. 08.02.2015 года произошел пожар жилого дома гр. Абитова К.А. по адресу: с. Новые Зимницы, ул. Механизаторов, 7. В результате пожара дом полностью уничтожен огнем. К сожалению, не обошлось без жертв. При разборе сгоревших конструкций был обнаружен труп хозяина дома Абитова К.А.,1963 г.р. Развитию пожара способствовало позднее обнаружение. Причина пожара: короткое замыкание электропроводки.

4. 28.02.2015 года произошел пожар в надворных постройках гр. Рахматуллина Ю.И. по адресу: с. Верхняя Терешка ул. Речная, 66. Поврежден сарай. Причина пожара: короткое замыкание электропроводки.

5. 16.03.2015 года произошел пожар жилого дома гр. Абайдуллина Р.Х. по адресу: с. Бахтеевка, ул. Советская, 38. Пострадала кровля и внутренняя часть жилого дома.  Причина пожара: короткое замыкание электропроводки.

6. 21.03.2015 года произошел пожар в квартире гр. Нугаевой Р., по адресу: р. п. Старая Кулатка, ул. М.Джалиля, 26. Пострадала гостиная. Причина пожара: неосторожное обращение с огнем.

7. 01.05.2015 года произошел пожар 2-х квартирного жилого дома по адресу: с. Мосеевка, ул. Советская, 64. Уничтожена кровля, квартира №1 уничтожена полностью, квартира №2 закопчена на площади 15 кв.м. Причина пожара: короткое замыкание электропроводки.

8. 04.05.2015 года произошел пожар жилого дома гр. Хабибуллиной Дамири Ибрагимовны по адресу: с. Средняя Терешка, ул. М. Асадуллина, 228. Уничтожена веранда, повреждены кровля 20 кв.м., стены 10 кв.м. Причина пожара: поджог.

9. 13.05.2015 года произошел пожар жилого дома гр. Салихова Шафиуллы Юнусовича по адресу: с. Новая Яндовка, ул. Лесная, 12. Уничтожены жилой дом 15 кв.м., веранда 12 кв.м., кровля 54 кв.м. Причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

10. 17.05.2015 года произошел пожар жилого дома гр. Алиевой Риммы Салимжановны по адресу: р.п. Старая Кулатка, ул. Совхозная, 2, кв. 3. Уничтожены веранда 8 кв.м., кровля 20 кв.м., внутренняя часть дома 30 кв.м. Причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

11. 19.05.2015 года произошел пожар жилого дома гр. Курмашевой З.Х., 1954 года рождения, по адресу: с. Старый Атлаш, ул. Школьная,29. В результате пожара уничтожены кровля 50 кв.м., веранда 18 кв.м., внутренняя часть жилого дома 50 кв.м. К сожалению, не обошлось без жертв. При разборе сгоревших конструкций был обнаружен труп хозяйки дома Курмашевой З.Х., 1954 года рождения. Развитию пожара способствовало позднее обнаружение. Причина пожара: короткое замыкание электропроводки в помещении веранды.

12. 03.06.2015 года произошел пожар жилого дома гр. Алтынбаева Раиля Наилевича по адресу: р.п. Старая Кулатка, ул. Урицкого, 3. В результате пожара пострадала внутренняя часть жилого дома (помещение кухни) 36 кв.м., повреждена кровля 72 кв.м, а также произошло закопчение внутренней части жилого дома 36 кв.м. Причина пожара: несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового оборудования (короткое замыкание).

13. 20.06.2015 года произошел пожар надворных построек и нежилых домов в хуторе Кольцовка. Причина пожара: занос источника огня извне (поджог).

Из данного анализа следует, что 8 пожаров из 13 (62%) произошли в результате короткого замыкания электропроводки, 2 пожара по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, один случай из-за неосторожного обращения с огнем, а также выявлены 2 случая поджога.

На сегодняшний день существует ряд наиболее проблемных вопросов:

1. На территории МО «Старокулаткинский район» имеется 14 ДПК с пожарной техникой. На сегодняшний день из них техника неисправна и требует капитального ремонта в с. Кирюшкино и с. Зарыклей. Также следует отметить, что подразделения добровольной пожарной охраны (ДПК) не всегда действуют согласно Расписанию выезда пожарно-спасательных подразделений, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в МО «Старокулаткинский район, т.е не выезжают на помощь при тушении пожаров в соседние населенные пункты, хотя расписание выезда согласовано с главами администраций поселений и завизировано их подписями.

2. В муниципальном образовании «Старокулаткинский район» имеется 177 пожарных гидрантов, расположенных в 4-х сельских поселениях и 1 городском, из них 36 неисправны. Всего пожарными гидрантами охвачено 15 населенных пунктов района, в 4-х селах пожарные гидранты отсутствуют. Диаметр водопроводной сети 100-150 мм. Подача воды осуществляется с водонапорных башен, которые заполняются глубинными насосами и непосредственно подается в водопроводную сеть. Также в населенных пунктах имеется 18 подземных пожарных резервуаров, из них 1 неисправен и не подлежит ремонту, общий объем водоемов составляет 1800 м.куб. Из 28 водонапорных башен 5 не оборудованы для забора воды пожарными автомобилями, 8 неисправны. Имеется 14 естественных водоемов, т.е прудов, из которых в летнее время в случае нехватки воды можно осуществить подвоз воды к месту пожара.

На протяжении последних 3-х лет в районе намечается уменьшение источников противопожарного водоснабжения. Пирсы к руслам рек не строятся, имеющиеся ремонтируются из случая к случаю. Таковые имеют место в районе из-за того, что водоснабжение первоначально на основании 131 ФЗ было передано поселениям. В бюджет поселений финансовые средства на содержание и ремонт водоснабжения практически не заложены. В настоящее время в районе создан участок по Старокулаткинскому району ОГКП «Радищевский групповой водовод», в функции которого входит ремонт и содержание водоснабжения.

3. К безводным и с недостаточным водоснабжением в районе относятся следующие населенные пункты: с. Мосеевка, с. Ст.Атлаш, с. Кармалей, с. Верхняя Терешка, с. Ст. Зеленое, с. Зарыклей, с. Бахтеевка, с. Новые Зимницы, с. Новая Яндовка, с. Старая Яндовка, с. Средняя Терешка, с. Кирюшкино. Следует отметить, что не во всех безводных селах оборудованы пирсы для забора воды на летний период.

Случаев отказа водоисточников при тушении пожаров в районе не было. Наиболее часто встречаются следующие неисправности противопожарного водоснабжения:

-согнут шток

-отодвинута крышка

-не открывается шток

-нет указателей места расположения ПГ.

-засорены, заилены колодцы.

Как видно из анализа уровень обеспеченности населённых пунктов и объектов водоисточниками находится не на высоком уровне. Старокулаткинский район относится к безводному району. В летний период резко падает давление в водопроводной сети из-за увеличения расхода воды на сельскохозяйственные нужды, т.е. для полива огородов. До настоящего времени в с. Новые Зимницы, с. Средняя Терешка, с. Ст. Яндовка, с. Верхняя Терешка водонапорные башни нередко бывают обесточенными, в связи с этим в водопроводной сети вода бывает не всегда.

Водопроводная сеть практически во всём районе устарела и изношена (кроме с. Старый Мостяк), постоянно имеются прорывы сетей.

Для обеспеченности населённых пунктов района источниками водоснабжения в целях пожаротушения необходимо:

- провести полную ревизию источников п/п водоснабжения;

- добиться полного ремонта неисправных источников п/п водоснабжения;

- через Глав поселений выполнить подъездные пути к пирсам и дополнительно оборудовать в каждом населённом пункте по 1 пирсу, как основной источник п/п водоснабжения на летний период;

-обозначить места расположения пожарных гидрантов;

-состояние противопожарного водоснабжения рассмотреть на заседании КЧС с постановкой задач по ремонту и их содержанию, а также эксплуатации в летний период.

В целях стабилизации обстановки с пожарами, организации дополнительных мер по профилактике пожаров и гибели людей на них и усиления пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2015 г., предлагаем:

Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в МО «Старокулаткинский район» с привлечением всех руководителей района, на которых рассмотреть следующие вопросы с принятием соответствующих нормативно-правовых актов муниципального образования (протокол заседания, постановления, распоряжения)

- Принятие практических мер по усилению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей и в населенных пунктах, а именно руководителям всех уровней принять конкретные меры по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности на подведомственных объектах.

- Проведение очистки территории населенных пунктов, общеобразовательных учреждений, предприятий, организаций от сгораемого  сухого мусора, сухой травы, отходов производства. Категорически запретить  выжигание, разведение костров по сжиганию мусора на территории объектов с массовым пребыванием людей.

- Безотлагательное оборудование мест для забора воды в селах Новые Зимницы, Новая Кулатка, Усть Кулатка, Бахтеевка, Зарыклей, Новое Зеленое. Безотлагательная организация ремонта неисправного противопожарного водоснабжения.  Провести ревизию состояния имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения, провести ремонт пожарных гидрантов, пирсов, водонапорных башен, очистку от сорняков и проверить на водоотдачу. Выполнить подъездные пути с твердым покрытием к водоёмам и запрудам. Проверить наличие и исправность на территории населенных пунктов наружного освещения в темное время суток пожарных гидрантов, подъездов к пирсам, водоемам.  Установка закупленных администрацией района пожарных гидрантов в указанные места.

- Выделение денежных средств для ремонта и на закупку новых пожарных гидрантов.

- Активизация проведения профилактической операции «Жилище-2015» на территории МО «Старокулаткинский район» в соответствии с планом основных мероприятий по проведению в Ульяновской области в 2015 году профилактических мероприятий «Год профилактики пожаров-2015», утвержденным и.о. Губернатора Ульяновской области Якуниным А.И.

- Создание профилактических групп с целью проведения противопожарного инструктажа граждан в период обхода домов и раздачи листовок на противопожарную тематику из состава представителей органов местного самоуправления, работников ППС субъекта, инструкторов пожарной профилактики, членов добровольной пожарной охраны, представителей ВДПО, представителей молодежных организаций, органов социальной защиты и внутренних дел и т.д., путем принятия соответствующего нормативного акта и указания этого в решении КЧС и ОПБ муниципального образования.

- Проведение инструктажа лиц, входящих в профилактические группы.

- Определение лиц из состава органов местного самоуправления и гарнизона пожарной охраны, которые осуществляют координацию действий профилактических групп.

- Проведение актуализации списков многодетных семей, одиноких престарелых, неблагополучных граждан (группы риска) и форму отчетности профилактических групп об обходе этих категорий граждан (подготовка списка с указанием, когда \ кто проводил инструктаж). Отделу опеки и попечительства в полном объеме провести проверки всех многодетных семей (которые взяли под опеку детей), с принятием исчерпывающих мер в рамках действующего законодательства при выявлении нарушений в данных семьях.

- Определение формы предоставления информации от профилактических групп о наличии неисправности печного отопления и электрооборудования в домах, где проживают дети и последующего информирования гарнизона пожарной охраны, органов местного самоуправлении и социальных служб (служебная записка, рапорт, информационное письмо, список с отметкой и т.д.).

- Организация посещения мест проживания социально-незащищенных групп населения с привлечением сотрудников жилищных организаций, 30-ПЧ, отдела надзорной деятельности, отдела полиции МВД РФ «Павловский», службы опеки и попечительства, социальной защиты населения, работников ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»  с целью выявления нарушений при эксплуатации электрооборудования, обогревательных приборов, отопительных печей (в том числе газового оборудования) в жилых домах и организации мероприятий по их устранению. Активизировать работу профилактических групп с неблагополучными, многодетными семьями, пенсионерами, неработающими гражданами, направленную на обучение данных граждан мерам пожарной безопасности. Привлечь к этой работе добровольных пожарных.

12.  Разработка графиков посещения мест проживания, проведения противопожарных инструктажей с социально-неадаптированными группами граждан, в первую очередь – многодетными семьями.

13.  Обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов, прилегающих к лесным массивам и контроль за лесопожарной обстановкой. Провести опашку населённых пунктов, с шириною полосы не менее 5 метров. Создать резерв финансовых средств для проведения опашки.

14. Организация взаимодействия с главами сельских поселений и руководителями СГЖ, КФХ, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности по вопросу приведения в исправное состояние имеющейся пожарной техники, оборудования отапливаемого бокса для пожарной техники в селах, заправления бензином не менее 50-70 литров и организации круглосуточного дежурства на ней водителей.

15. Финансовое обеспечение мер первичной безопасности в границах муниципального образования, в том числе оказание соответствующей муниципальной поддержки  подразделениям добровольной пожарной охраны, за счет средств местного бюджета, а также выделение предусмотренных финансовых средств.

16. Внесение в местные бюджеты отдельной строкой финансовых средств на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, объектов образования, здравоохранения, культуры и т.д., а также выделение предусмотренных финансовых средств.

17. Проведение работы по привлечению граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению и тушению пожаров. Активизировать работу по созданию и организации деятельности подразделений добровольной пожарной охраны, в первую очередь в населенных пунктах с наличием объектов социальной сферы, для которых не обеспечивается нормативное время прибытия подразделений пожарной охраны. Привлечь работников добровольной пожарной охраны к проведению профилактических мероприятий в личном жилом фонде, в том числе в местах проживания социально-неадаптированных граждан, и противопожарной пропаганды на встречах (сходах) с населением.

18. Организация и проведение обучения глав администраций и должностных лиц муниципальных образований (поселений) по программе пожарнотехнического минимума, ответственных за проведение инструктажей населения.

19. Активизация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности, направленные в первую очередь на разъяснение мер пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления, газового оборудования, электрооборудования и электроприборов, а так же при использовании пиротехнической продукции, в том числе и в  средствах массовой информации (радио, телевидение, районная газета).

20. Проверка наличия и исправности в населенных пунктах средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай ЧС. Обеспечить  круглосуточную работу средств связи во всех населенных пунктах.

21. Создание дополнительных дружин юных пожарных при общеобразовательных школах МО «Старокулаткинский район».

22.  Организация проведения мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей, в том числе при проведении праздничных мероприятий в период первомайских праздников и празднования дня победы. Установить контроль за проведением на указанных объектах противопожарных инструктажей, а также практических тренировок по эвакуации людей из зданий и отработке действий персонала в случае возникновения возможного пожара.

23.  Проведение в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода работы по:

- обеспечению возможности забора воды пожарной техникой с имеющихся водоисточников (очистка подъездов к водоисточникам и т.д.);

- обеспечению возможности проездов к населенным пунктам и расположенным в них объектам (устранение нарушений, связанных с перекрытием проездов, установкой ограждений, шлагбаумов и т.д.);

- проверке состояния телефонной связи в населенных пунктах.

24. Разработка нормативно-правового акта, предусматривающего комплекс мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей на них в летний пожароопасный период.

25. Доведение на встречах (сходах) до граждан информации о важности выполнения мероприятий по предупреждению пожаров от отопительных печей, а также о необходимости контроля за их состоянием и состоянием дымоходов. Привлечь к участию в данных встречах (сходах) добровольных пожарных.

26. Составление списков домовладений одиноких и престарелых граждан, неблагополучных многодетных семей и инвалидов, нуждающихся в ремонте отопительных печей и очистке дымоходов. Рассмотреть вопрос о предоставлении адресной материальной помощи на ремонт отопительных печей и очистку дымоходов в домовладениях одиноких и престарелых граждан, неблагополучных многодетных семей и инвалидов.

27. Организация через органы местного самоуправления учета лиц, кому требуется проведение ремонта печного отопления и электрооборудования и кому выполнили ремонт, а также сроки проведения ремонта.

28. Определение возможных форм оказания помощи гражданам в устранении неисправности печного отопления и электрооборудования путем предоставления информации: об организациях осуществляющих эту деятельность, устранение за счет средств ОМС, путем предоставления социальных средств через социальные службы и т.д.

29. Составление списков организаций, выполняющих работу по ремонту печного отопления и электрооборудования.

30. Определение лиц из состава органов местного самоуправления, жилищных организаций, ВДПО и прочих организаций, осуществляющих работу по оборудованию зданий с массовым пребыванием людей и территорий информационными стендами.

31. Обновление информации по противопожарной безопасности на стендах в местах общего пользования с наглядной агитацией. Разместить на стендах листовки, связанные с предупреждением пожаров от электрооборудования, электропроводки, печного отопления, в т.ч. о необходимости их ремонта (с учетом того, что это лицензируемый вид деятельности), а также организовать распространение данных листовок в период посещения граждан представителями органов местного самоуправления.

32. Организация и проведение во всех образовательных учреждениях изучения с преподавательским  составом, обслуживающим персоналом и учащимися всех категорий, требований безопасности и отработки практических действий в случае возникновения пожара в целях повышения уровня противопожарной защищенности образовательных учреждений.

33. Взаимодействие по профилактике пожаров в бесхозных строениях и других местах возможного проживания лиц без определенного места жительства.

34. Включение работников ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в состав групп профилактики пожаров МО «Старокулаткинский район» в связи с участившимися нарушениями правил эксплуатации газового оборудования в жилом секторе. Разработать график их привлечения к участию в профилактических мероприятиях. Вести учет проводимой работы по привлечению работников газовых служб к проведению профилактических мероприятий.

35. Совершенствование профилактической работы по предупреждению пожаров с многодетными семьями:

- составление перечня многодетных семей (3-и и более детей), проживающих на территории МО «Старокулаткинский район»;

- определение семей, которые находятся в наиболее неблагополучном социальном положении (состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, органах опеки) и семьи, чьи жилые дома отключены от газоснабжения или электричества, для проведения с ними более активной работы;

- определение состава профилактических групп для посещения многодетных семей. Включить в состав групп представителей гарнизона пожарной охраны, органов опеки и соцзащиты, местного самоуправления, ОВД, газовых и энергетических служб.

- определение возможных способов профилактической работы с многодетными семьями и оказание им необходимой помощи;

- проведение занятий с членами созданных профилактических групп по изучению требований пожарной безопасности к электроустановкам, печному и газовому оборудованию.

- проведение посещения силами созданных профилактических групп всех многодетных семей, проживающих на территории МО «Старокулаткинский район».

-  рассмотрение на совещаниях в администрациях района и поселений итогов посещений (не реже 1 раза в месяц) с выработкой решений по оказанию конкретной адресной помощи.

-  проработка вопроса о возможности оснащения через заинтересованные общественные организации жилых помещений многодетных семей огнетушителями и автономными дымовыми пожарными извещателями.

36.  Предоставление адресной практической материальной или иной помощи на ремонт водоснабжения, отопительных печей, очистку дымоходов, замену электропроводки, устранение нарушений при эксплуатации газового и электрооборудования в домовладениях участников, инвалидов и ветеранов ВОВ. В частности, при проведении профилактической работы с данной категорией граждан (подворного обхода) личным составом 30 ПЧ выявлены следующие замечания:

- ветхая электропроводка по ул. Культурная, 26 в жилом доме гр. Мадьярова Хариса Юсуповича, 1927 г.р.;

- ветхая электропроводка по ул. Культурная, 45 в жилом доме гр. Богданова Шакира Айнетдиновича, 1925 г.р.;

- отсутствует водоснабжение по ул. Культурная, 9 в жилом доме Богдалова Расима Каюмовича, 1935 г.р.

37. Проведение дополнительных инструктажей и занятий с персоналом ДОЛ и составом каждой отдыхающей смены по мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении ЧС. Проведение тренировок по эвакуации в лагерях с дневным пребыванием, расположенных на территории МО «Старокулаткинский район»

38. Проведение в населённых пунктах с неблагоприятной обстановкой с пожарами встреч (сходов) с гражданами, с участием представителей гарнизонов пожарной охраны, с проведением бесед о соблюдении пожарной безопасности в быту.

39. Проведение обходов (визуальных осмотров) входных дверей в помещения (пространства) чердаков и подвалов многоквартирных жилых домов, с целью профилактики ограничения в них доступа, совместно с представителями ОВД и жилищных организаций.

40. Принятие мер к исполнению мероприятий плана профилактических мероприятий «Года профилактики пожаров - 2015», утвержденного и.о. Губернатора Ульяновской области Якуниным А.И.

.

41.	Проведение сходов (встреч) с населением в срок до 30.09.2015 в населенных пунктах, в которых отмечается рост количества пожаров, с доведением информации о складывающейся обстановке с пожарами и противопожарным состоянием конкретного поселения, а также порядка действий при возникновении ЧС (пожара) и требованиями пожарной безопасности к устройству и эксплуатации электрооборудования и печного отопления.

42.	Размещение на информационных стендах и доведение на сходах граждан в срок до 15.08.2015 памяток по устройству электроустановок и печного отопления.

43.	Проверка в срок до 30.09.2015 года наличия и исправности систем звуковой сигнализации для оповещения населения о ЧС (пожарах).

44.	Проведение в образовательных учреждениях в период с 20.08.2015 до 10.09.2015 родительских собраний с доведением информации о мерах по соблюдению требований пожарной безопасности в быту.

Начальник 30 ПЧ ОГКУ

«Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области»                                 Ф.Т. Бадаев

Инспектор ОНД

по Павловскому, Радищевскому и

Старокулаткинскому районам

лейтенант внутренней службы                                                     Р.Р. Усеев